【재난 예․경보시설 현황】

	계	자동우량경보시설				수위계	강우량계	재해문자 전광판	CCTV	위성 전화기	문자전송시스템
		통제국	중계국	우량국	경보국
합 계	91	3	3	8	27	4	24	2	12	7	1
안전총괄과	4									3	1
광양읍	8					2	4		2
봉강면	14		1	2	7		2		1	1
옥룡면	15	1		2	6	1	2	1	1	1
옥곡면	5					1	3		1
진상면	17	1	1	2	8		3		1	1
진월면	4						2		2
다압면	14	1	1	2	6		3			1
골약동	1						1
중마동	4						1		3
광영동	2						1		1
태인동	1						1
금호동	2						1	1

자동우량경보시설 : 집중호우시 4대계곡 인근의 주민,피서객들에게 자동으로 경고 또는 대피 안내

방송을 위한 시설. 통제국, 중계국, 우량국, 경보국으로 구성.

통    제    국 : 면사무소 내에 위치하여 자동우량경보시설을 제어하고 수동으로 방송할 수 있는

장비. 옥룡면 통제국은 봉강면 통제국을 겸하고 있음.

중    계    국 : 전파 중계

우    량    국 : 주로 계곡 상류에 위치하며 시간당 일정 강우량에 도달시 자동으로 경보방송 발송.

경    보    국 : 자동 경고 또는 대피 안내방송 장비. 통제국, 중계국, 우량국, 경보국은 전파를

통해서 서로 연결이 됨.

수    위    계 : 수위 측정 및 감시를 위한 장비.

강  우  량  계 : 강우량 측정을 위한 장비.

재해문자전광판 : 각종 재난재해 예방 홍보, 기상특보 시 시민행동요령 등 실시간 표출

C  C  T  V : 하천의 수위를 관찰하기 위한 장비.

위 성 전 화 기 : 재난․재해로 인한 기간 통신망 파괴 시를 대비한 국가적 비상 연락망.

문자전송시스템 : 재난발생시 신속한 대처를 위하여 시민들에게 재난 상황을 전달하는 시스템

1. 자동우량경보시설 현황

읍면동	종류	시설명	지점명	설치장소			설치연도	비고
				리	산/일반	번지
합 계	41개소	통제국 3	우량국 8	중계국3	경보국27
봉강면	중계국	봉강중계국	봉강중계국	봉당리		467-2	2004
봉강면	우량국	봉강1우량	성불사우량	조령리	산	166-1	2004
봉강면	우량국	봉강2우량	안치우량	신룡리	산	69-1	2004
봉강면	경보국	봉강1경보	계룡경보	구서리		552-1	2004
봉강면	경보국	봉강2경보	신천경보	신룡리		731	2004
봉강면	경보국	봉강3경보	부암경보	조령리	산	427-1	2004
봉강면	경보국	봉강4경보	꽃사슴농장경보	조령리	산	200-1	2004
봉강면	경보국	봉강5경보	성불산장	조령리		832	2004
봉강면	경보국	봉강6경보	간이중계소	조령리		166-1	2004
봉강면	경보국	봉강7경보	성불사경보	조령리	산	169	2004
옥룡면	통제국	옥룡통제국	옥룡통제국	운평리		262	2002
옥룡면	우량국	옥룡1우량	논실우량	동곡리	산	111	2002
옥룡면	우량국	옥룡2우량	백운사우량	동곡리	산	132-1	2002
옥룡면	경보국	옥룡1경보	용소경보	동곡리	산	121-6	2002
옥룡면	경보국	옥룡2경보	진틀경보	동곡리	산	106-7	2002
옥룡면	경보국	옥룡3경보	심원경보	동곡리		525-4	2003
옥룡면	경보국	옥룡4경보	선동교경보	동곡리		1236	2003
옥룡면	경보국	옥룡5경보	학사대경보	동곡리		585	2010
옥룡면	경보국	옥룡6경보	삼정교경보	추산리		3-4	2015
진상면	통제국	진상통제국	진상통제국	섬거리		292	2002
진상면	중계국	진상중계국	진상중계국	어치리	산	308	2007
진상면	우량국	진상1우량	싸목재우량	어치리		1217-4	2002
진상면	우량국	진상2우량	넷논골우량	어리치	산	265-1	2003
진상면	경보국	진상1경보	지계리경보	어치리		1297	2002
진상면	경보국	진상2경보	외회경보	어치리	산	1279	2002
진상면	경보국	진상3경보	내회교경보	어치리	산	293-1	2002
진상면	경보국	진상4경보	백학동경보국	어치리		1324	2003
진상면	경보국	진상5경보	주차장경보국	어치리		287-2	2003
진상면	경보국	진상6경보	넷논골경보	어치리		1278	2010
진상면	경보국	진상7경보	천수암경보	어치리		864-3	2012
진상면	경보국	진상8경보	장수교경보	어치리		226-2	2015
다압면	통제국	다압통제국	다압통제국	고사리		1376	2004
다압면	중계국	다압중계국	다압중계국	금천리		1816-1	2004
다압면	우량국	다압1우량	동동우량	금천리		719	2004
다압면	우량국	다압2우량	서동우량	금천리		2795	2004
다압면	경보국	다압1경보	장동나무골경보	금천리		498-1	2004
다압면	경보국	다압2경보	동동경보	금천리	산	46-1	2012
다압면	경보국	다압3경보	서동교경보	금천리		1169	2004
다압면	경보국	다압4경보	서동입구경보	금천리		743	2004
다압면	경보국	다압5경보	서동경보	금천리		2786	2004
다압면	경보국	다압6경보	휴양소경보	금천리		1562	2010

2. 수위계 현황

시설명	설치장소	설치연도	비고
초남교	광양읍 목성리 116(초남교)	2004
서산교	광양읍 덕례리 1557(서산교)	2003
삼정교	옥룡면 용곡리 1358-1(삼정교)	2009	1500
장동교	옥곡면 신금리 1438-5(장동교)	“

3. 강우량계 현황-읍면동옥상위치

읍면동	주소	설치연도	비고
합계	13개소(순천기상대 제외)
광 양 읍	광양시 광양읍 남등길 6 (광양읍 칠성리 946)	2015
봉 강 면	광양시 봉강면 조양길 46 (봉강면 봉당리 467-2)	2014
옥 룡 면	광양시 옥룡면 신재로 624 (옥룡면 운평리 262)	2012
옥 곡 면	광양시 옥곡면 옥진로 656 (옥곡면 신금리 1375-3)	2007
진 상 면	광양시 진상면 신시길 227 (진상면 섬거리 292)	2015
진 월 면	광양시 진월면 선소중앙길 31 (진월면 선소리 167)	2007
다 압 면	광양시 다압면 섬진강매화로 2143 (다압면 고사리 1376)	“
골 약 동	광양시 수동길 8 (성황동 453)	2012
중 마 동 본청옥상	광양시 시청로 33 (중동 1313)	2003
광 영 동	광양시 정수2길 47 (광영동 795-5)	2013
태 인 동	광양시 담안길 77-14 (태인동 1649)	2007
금 호 동	광양시 희망길 12-25 (금호동 624-9)	2003
안전총괄과	중동 산109-3	2010	기상관측소
	광양시 광양읍 매천로 797 【광양읍 칠성리 399(서울대연습림)】	2005	순천기상대
	옥룡면 동곡리 1124(논실마을)	2002	순천기상대

4 강우량계(산간마을) 현황

마을명	주 소	설치연도	비고
합 계	12개소	1억2천
광양읍 익신마을	광양읍 익신리 617-29번지 광양시 광양읍 제철로 113	2012	마을회관옥상
광양읍 대실마을	광양읍 죽림리 252-3번지 광양읍 호암대실길 233-5	“	마을회관옥상
광양읍 동주마을	광양읍 덕례리 1417-11번지 광양읍 주령길 49	“	마을회관옥상
봉강면 지곡마을	봉강면 지곡리 681-1번지 봉강면 지실길 7	“	마을회관옥상
옥룡면 선동마을	옥룡면 동곡리 406-2번지 옥룡면 선동길 19	“	마을회관옥상
옥곡면 삼존마을	옥곡면 묵백리 797-1번지 옥곡면 삼존길 17	“	마을회관옥상
옥곡면 선유마을	옥곡면 선유리 322-1번지 옥곡면 선유길 18-3	“	마을회관옥상
진상면 웅동마을	진상면 황죽리 1398번지 진상면 성지로 393	“	마을회관옥상
진상면 지계마을	진상면 어치리 821-10번지 진상면 백학로 780	“	마을회관옥상
진월면 구덕마을	진월면 마룡리 177-2번지 진월면 덕재길 171	“	마을회관옥상
다압면 신원마을	다압면 신원리 705-2번지 다압면 대밭길 19-4	“	마을회관옥상
다압면 하천마을	다압면 하천리 194번지 다압면 하천길 207	“	마을회관옥상

5. 위성전화기 현황

사용부서	전화번호	구입연도	비 고
합계	7대
안전총괄과(시장실)	0100-33-9610	2013	휴대형(GSP-1700)
안전총괄과 (재난안전상황실)	0100-33-9620	2003	고정형(GMK-1410)
관용차량(14누7294)	0100-33-9630	2013	차량형(GIK-1700)
봉 강 면	0100-33-9640	“	휴대형(GSP-1700)
옥 룡 면	0100-33-9650	“	휴대형(GSP-1700)
진 상 면	0100-33-9660	“	휴대형(GSP-1700)
다 압 면	0100-33-9670	“	휴대형(GSP-1700)

6. 재해문자전광판 현황

위 치	주요사양	설치연도	비고
옥룡면 추산리 3-5(추산교 앞)	3色, 4.8m*1m	2012	75,000천원
금호동 백운쇼핑센터 앞	3色, 3.7m*1m	2013	25,000천원

7. CCTV 현황

시 설 명	설 치 위 치	주목적	설치연도	비고 (화소)
합 계	12 개소
광양읍 초남교	광양읍 목성리 116-2	하천감시900	2009	41만
광양읍 서산교	광양읍 덕례리 1557	하천감시	“	“
봉강면 백운저수지	봉강면 지곡리 26	수위감시	“	“
옥룡면 삼정교	옥룡면 용곡리 1358-1	하천감시	“	“
옥곡면 장동교	옥곡면 신금리 1438-5	하천감시	“	“
중동 길호대교	중동 270-55	수위감시	“	“
진월면 선소수문	진월면 선소리 812-13	수문감시	“	“
진상면 지원교	진상면 섬거리 327-4	하천감시	2010	100만
광영동	광영동 746	해안감시1000	“	“
진월 섬진강대교	진월면 신아리 55-2	하천감시1200	2011	130만
중동 기상관측소	중동 산109-3	적설관측,시설감시1200	“	“
일반부두 조위관측	중동 1894	조위감시1500	2012	130만